## Instrucțiuni și Cuprins
Instrucțiuni de utilizare a catalogului de piese WM6000i (Foreword)
Acest catalog de piese a fost întocmit pe baza celor mai recente informații disponibile până în ianuarie 2019.
This part cataolgue is composed according to the latest materials available till Jan. 2019.
Vă rugăm să acordați atenție notificărilor de revizuire a acestui catalog de piese după ianuarie 2019.
Please notice revision information after Jan. 2019
La comandarea pieselor, indicați întotdeauna clar numărul de piesă.
Always Specifying the part number when ordering.
Rețineți că desenele din acest catalog de piese pot diferi de forma reală a pieselor; vă rugăm să vă ghidați după piesa fizică.
Drawings in this manual may be different from the parts itself. Please refer to the practicality.
Atunci când este necesară modificarea sau completarea conținutului catalogului de piese, compania noastră va publica o versiune revizuită la momentul potrivit; pentru a vă asigura că utilizați întotdeauna cea mai recentă listă de piese, vă recomandăm să dețineți cea mai recentă versiune revizuită. Pentru a verifica dacă a fost publicată o versiune revizuită, vă rugăm să contactați direct compania "Weima".
When contents in the manual need revised, our company will give out our new revision. Please keep the latest manual for servicing. Please connect with “WEIMA” for the latest version.
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
WM6000i Generator pe benzină cu invertor (230V, prize europene) - Catalog de piese
Parts Catalogue WM4000i Inverter Generator (230V Europe sockets)
Cuprins Contents
Piese Corp Principal | ………………………………………………………………… | 1
Body Components
Piese Panou | ………………………………………………………………… | 2—3
Panel Components
Piese Cadru | ………………………………………………………………… | 4—5
Frame Components
Piese Robinet Combustibil | ………………………………………………………………… | 6
Fuel Cock Components
Piese Rezervor Combustibil | ………………………………………………………………… | 7
Fuel Tank Components
Piese Invertor | ………………………………………………………………… | 8
Inverter Components
Piese Tobă Eșapament | ………………………………………………………………… | 9
Muffler Components
Piese Alternator | ………………………………………………………………… | 10—11
Alternator Components |  |  | q
Cablu Împământare | ………………………………………………………………… | 12
Grounding Line
Baterie | ………………………………………………………………… | 13
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:

## Piese Corp Principal
Piese Corp Principal
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | ………………… | Piese panou de comandă | Panel Components | 1
2 | ………………… | Piese cadru | Frame | 1
3 | ………………… | Baterie | Battery | 1
4 | ………………… | Grup motor | Engine | 1
5 | ………………… | Piese alternator | Alternator | 1
6 | ………………… | Piese tobă de eșapament | Muffler | 1
7 | ………………… | Piese invertor | Inverter | 1
8 | ………………… | Piese rezervor combustibil | Fuel Tank | 1
9 | ………………… | Piese suport robinet combustibil | Fuel Cock
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 1

## Piese Panou
Piese Panou (1)
Nr. | Cod piesă | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part No | ERP | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 |  | 2201600001-0001 | Punte redresoare | Rectifier Bridge | 1
2 |  |  | Placă metalică (cu autocolant) | Panel Plate（applique） | 1
3 |  |  | Indicator verde | Green Indicator | 1
4 |  |  | Indicator roșu | Red Indicator | 1
5 |  |  | Indicator galben | Yellow Indicator | 1
6 | GB/T5783-2000 | 2205000007-0001 | Întrerupător | Switch | 1
7 | GB/T93-1987 | 11.021.010.0501 | Combinație priză DC tip T | DC Socket | 1
8 |  | 2200700002-0001 | Afișaj digital | Digital Timer | 1
9 |  | 11.021.008.0115 | Întrerupător | Switch | 1
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 2
Piese Panou (2)
Nr. | Cod piesă | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
10 |  | 2200400001-0002 | Priză (tip european 16A) | Socket | 1
11 |  | 11.021.010.0602 | Priză conectare la rețea | Combination Socket | 1
12 |  | 11.021.010.0601 | Priză conectare la rețea | Combination Socket | 1
13 |  | 3413500003-0001 | Ansamblu bornă împământare | Ground Wire Pillar | 1
14 |  | 2200300006-0001 | Capac protecție panou de control | Panel Cover | 1
15 | GB/T5783-2000 | 360300007 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*16_zinc alb-albăstru | Screw GB/T5789/M6*12 | 4
16 | GB/T93-1987 | 360040001 | Piuliță hexagonală cu flanșă tip 2 GB/T6177.1_M4_zinc alb-albăstru | Screw GB/T6177.1/M4
17 |  |  | Priză industrială oblică Lan'ou (250V/320A)
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 3
|  |  | Piuliță hexagonală cu flanșă tip 2 | GB/T6177.1_M4_zinc alb-albăstru

## Piese Cadru
Piese Cadru (1)
Nr. | Cod piesă | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | GB/T5783-2000 | 2800400003-0001 | Ax roată de sprijin |  | 2
2 | GB/T93-1987 | 2800100005-0003 | Ansamblu roată de sprijin |  | 2
3 |  | 360660029 | Șaibă plată clasa A GB/T97.1_16_zinc negru |  | 2
4 |  | 360570001 | Știft de blocare QC/T623_2.4*43.8_zinc alb-albăstru |  | 2
5 |  | 2434100006-0001 | Ansamblu tampon antivibrație |  | 2
6 |  | 360300008 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B |  | 2
7 |  | 2433400014-0001 | Picior de sprijin |  | 2
8 |  | 360300007 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*25_zinc alb-albăstru |  | 4
9 |  | 2432700145-0001 | Cadru |  | 1
10 | GB/T5783-2000 | 360040013 | Piuliță hexagonală cu flanșă tip 2 GB/T6177.1_M8_zinc negru |  | 4
11 | GB/T93-1987 |  | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789/M8*45/zinc negru |  | 4
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 4
Piese Cadru (2)
Nr. | Cod piesă | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
12 |  | 2448900003-0002 | Suport mâner |  | 1
13 |  | 2433500006-0001 | Mâner cadru |  | 1
14 |  | 2433700002-0001 | Manșon cauciuc mâner |  | 1
15 |  | 3411500002-0001 | Șurub montare mâner |  | 2
16 |  | 360040019 | Piuliță hexagonală cu flanșă tip 2 GB/T6177.1_M10_zinc negru |  | 2
17 |  | 2434300013-0001 | Suport antivibrație |  | 4
18 |  | 2449100002-0001 | Suport motor |  | 1
19 |  | 2449100009-0002 | Suport motor |  | 1
20 |  | 360040015 | Piuliță hexagonală cu flanșă tip 2 |  | 1
21 |  | 360300140 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M10*1.25*40_zinc alb-albăstru
22 |  | 2448900004-0002 | Suport mâner
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 5

## Piese Robinet Combustibil
Piese Robinet Combustibil
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | 3000400001-0001 | Cablu de tracțiune | Cable | 1
2 | 360410008 | Șurub cu cap bombat crestat în cruce GB/T818_M4*10_zinc alb-albăstru | Cross Recessed Pan Head Screw GB/T818/M4*10 | 1
3 | 1814800001-0001 | Buton robinet combustibil | Fuel Cock Knob | 1
4 | 1814500002-0001 | Suport robinet combustibil | Fuel Cock Bracket | 1
5 | 360300007 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B | Flange Screw M6*16（GB/T5789） | 3
6 | 1803500002-0000 | Ansamblu robinet rezervor combustibil | Fuel Cock | 1
7 | 360300007 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B | Flange Screw M6*16（GB/T5789） | 1
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 6

## Piese Rezervor Combustibil
Piese Rezervor Combustibil
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 |  | Indicator nivel combustibil | Fuel Guage | 1
2 | 12.003.010.0001 | Șurub cu cap înecat crestat în cruce GB/T819.2/M5*12 | Screw GB/T819.2/M5*12 | 2
3 | 1803400001-0001 | Clemă indicator combustibil | Fuel Guage Clamp | 1
4 |  | Carcasă rezervor combustibil | Fuel Tank | 1
5 | 1800900003-0001 | Ansamblu capac rezervor combustibil | Fuel Tank Lid | 1
6 | 360300008 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*25_zinc alb-albăstru | Flange Screw GB/T5789/M6x25 | 4
7 | 360640008 | Șaibă mare clasa A GB/T96.1_6_zinc alb-albăstru | Washer GB/T 96.1 6 | 4
8 | 1600900003-0001 | Bucșă carcasă deflector aer WM178F_Φ7*Φ10*9 | Bush Φ7*Φ10*9 | 4
9 | 11.009.029.0401 | Tampon antivibrație rezervor combustibil | Fuel Tank Cushion | 4
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 7
| 360640008 | Șaibă mare clasa A | Washer, Large (Class A)

## Piese Invertor
Piese Invertor
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | 360300008 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*25_zinc alb-albăstru | Flange Screw GB/T5789/M6x25 | 4
2 | 3412400001-0001 | Clemă cablu | Wire Clip | 2
3 | 3100400006-0001 | Invertor | Inverter | 1
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 8

## Piese Tobă Eșapament
Piese Tobă Eșapament
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | 360010003 | Piuliță hexagonală tip 1 GB/T6170_M8_zinc alb-albăstru | Nut M8（GB/T6170） | 2
2 | 360620008 | Șaibă elastică standard GB/T93_8_zinc alb-albăstru | Spring Washer 8（GB/T93） | 2
3 | 1906300093-0001 | Ansamblu tobă de eșapament | Muffler | 1
4 | 1906100008-0001 | Garnitură etanșare evacuare | Exhaust Gasket | 1
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 9

## Piese Alternator
Piese Alternator (1)
Nr. | Cod piesă | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | GB/T6177.1-2000 | 2434800003-0001 | Capac admisie aer alternator | Front Guard, Alternator | 1
2 | T3200002 | 2202200006-0001 | Placă presare cabluri | Wire Press | 1
3 | T3200020 | 360300007 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*16_zinc alb-albăstru | Flange Screw M6*16（GB/T5789） | 8
4 | T3200001 |  | Știft de poziționare | Pin | 2
5 | GB/T5783-2000 | 3100200003-0001 | Stator | Stator | 1
6 | T3200019 | 360220087 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mică GB/T16674.1_M6*60_zinc alb-albăstru | Flange Screw M6*60（GB/T16674.1） | 4
7 | GB/T5787-2000 | 3100300002-0001 | Rotor | Rotator | 1
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 10
Piese Alternator (2)
Nr. | Cod piesă | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
8 | T3200018 | 1601600001-0001 | Ventilator alternator | Fan | 1
9 | GB/T5787-2000 | 3412100004-0001 | Șaibă plată nestandard 6*22*2_zinc alb-albăstru | Washer 6*22*2（GB/T97.1） | 8
10 | GB/T6172.1-2000 | 3412100020-0001 | Șaibă plată nestandard 10*30*4_zinc alb-albăstru | Washer 10*30*4 | 1
11 |  | 360290010 | Șurub hexagonal cu flanșă, filet fin, serie mică GB/T16674.2_M10*1.25*30_zinc alb-albăstru | Flange Bolt M10*1.25*30 | 1
12 |  | 2436500002-0001 | Capac spate generator | Outer Cover, Alternator | 1
13 |  | 360300057 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*40_zinc alb-albăstru | Flange Screw M6*40（GB/T5789） | 4
14 |  | 360450016 | Șurub autofiletant cu cap bombat crestat în cruce GB/T845_ST4.2*16_zinc alb-albăstru | Self Tapping Screw ST4.2*16（GB/T845） | 2
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 11

## Cablu Împământare
Cablu Împământare
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Romana | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | 2202000002-0001 | Cablu de împământare | Grounding Line | 1
2 | 360300007 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789_M6*16_zinc alb-albăstru | Flange Screw GB/T5789/M6*16 | 2
3
4
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 12

## Baterie
Baterie
Nr. | Cod material | Denumire | Denumire engleză | Cantitate | Preț RON (TVA inclus)
Ref No | Part. NO. | Chinese | Description | Qty | Price (RON, incl. VAT)
1 | 2202100019-0001 | Cablu conectare baterie | Battery Cable
2 | 2202100024-0001 | Cablu conectare baterie | Battery Cable
3 | 2202400003-0001 | Baterie fără întreținere | Maintenance-Free Battery
4 | 2415100022-0001 | Bandă de fixare baterie (cauciuc) | Battery Retainer Strip (Rubber)
5 | 2415100028-0002 | Bloc de fixare baterie | Battery Retainer Block
6 | 360300005 | Șurub hexagonal cu flanșă, serie mărită clasa B GB/T5789/M6*12/zinc alb-albăstru | Flange Screw GB/T5789/M6*12
Întocmit: Verificat: Avizat: Aprobat:
Total 13 pagini, pagina 13